РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.04.2018	 с. Ербогачен			№ 128-п

О закреплении имущества

на праве хозяйственного

ведения за МУП «Катангская ТЭК»

В целях эффективного использования муниципального имущества муниципального образования «Катангский район», в соответствии ст.299 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 11 Федерального закона  от 14 ноября 2002 года                  № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке управления и распоряжения  муниципальным имуществом МО «Катангский район», руководствуясь ст.48 Устава МО «Катангский район», администрация муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Передать на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному  предприятию «Катангская топливно-энергетическая компания»  объекты  муниципального имущества согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2.  Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом и транспортом администрации МО «Катангский район» Щегловой Ю.Ю  в срок до  «28»  апреля 2018 года передать имущество в соответствии  с соглашением о  передаче   объектов.

3. Директору МУП «Катангская топливно-энергетическая компания»  Вацик А.А. принять  имущество  на баланс предприятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и транспортом администрации МО «Катангский район» Ю.Ю.Щеглову.

Мэр  МО "Катангский район" 						С.Ю.Чонский

Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Катангский район»

№128 -п от «23» апреля 2018 г

| Имущественный комплекс Преображенское муниципальное образование |
| --- |
| № п/п | Наименование основного средства | Кол-во (шт.) | Адрес Иркутская область, Катангский район | Состояние/ Наработка, маш/ч | Остаточная стоимость, руб./Остаточный срок полезного использования, лет |
| 1 | Дизель-генераторная установка ДЭУ-315.1 блок-контейнер 2012г | 1 | с. Преображенка | не исправна/ 5766 |  |
| 2 | Дизель-генераторная установка АД-200-Т400-1Р 2013г | 1 | с. Преображенка | уд/26852 |  |
| 3 | Дизель-генераторная установка АД-200-Т400-1Р 2014г | 1 | с. Преображенка | уд/10283 |  |
| 1 | Линия электропередач 0,4 кВ, протяженностью 2035м, 2015г | 1 | с. Ерема | уд |  |
| 2 | Здание ДЭС, площадью 37,5 кв.м., 2011г | 1 | с. Ерема | уд |  |
| 3 | Подсобное помещение, площадью 123,66 кв.м., 1985г | 1 | с. Ерема | уд |  |
| 4 | Дизель-генераторная установка АД-30-С-Т400-1РМ1 У1, 2014г | 1 | с. Ерема | не исправна/ 11000 |  |
| 5 | Дизель-генераторная установка АД-20-Т400-1В, 2006г | 1 | с. Ерема | уд/15500 |  |
| 6 | Емкость 25 куб.м., 2008г | 2 | с. Ерема | уд |  |
| 7 | Линия электропередач 0,4 кВ, протяженностью 2091м, 2015г | 1 | д. Верхне-Калинина | уд |  |
| 8 | Здание ДЭС, площадью 106,38 кв.м., 1980г | 1 | д. Верхне-Калинина | уд |  |
| 9 | Дизель-генераторная установка АД-20-1РМ2, 2006г | 1 | д. Верхне-Калинина | уд/14794 |  |
| 10 | Дизель-генераторная установка АД-30-С-Т400-1РМ1 У1, 2014г | 1 | д. Верхне-Калинина | не исправна/ 11480 |  |
| 11 | Емкость 25 куб.м., 2008г | 2 | д. Верхне-Калинина | уд |  |
| Имущественный комплекс Непское муниципальное образование |
| № п/п | Наименование основного средства | Кол-во (шт.) | Адрес Иркутская область, Катангский район | Состояние/ Наработка, маш/ч | Остаточная стоимость, руб./Остаточный срок полезного использования, лет |
| 1 | Здание ДЭС с. Непа (деревянное одноэтажное) | 1 | с. Непа | уд (степень износа 50%) |  |
| 2 | Здание ДЭС с. Ика (деревянное одноэтажное) | 1 | с. Ика | уд (степень износа 40%) |  |
| 3 | Здание ДЭС с. Токма (деревянное одноэтажное) | 1 | с. Тока | уд (степень износа 30%) |  |
| 4 | Здание ДЭС с. Бур (деревянное одноэтажное) | 1 | с. Бур | уд (степень износа 30%) |  |
| 5 | Склад с. Непа (деревянное одноэтажное) | 1 | с. Непа | неуд (степень износа 90%) |  |
| 6 | Емкость 75 куб.м. | 1 | с. Непа | уд (степень износа 50%) |  |
| 7 | Емкость 60 куб.м. | 2 | с. Непа | уд (степень износа 50%) |  |
| 8 | Емкость 25 куб.м. | 3 | с. Непа | уд (степень износа 50%) |  |
| 9 | Емкость 60 куб.м. | 2 | с. Бур | уд (степень износа 50%) |  |
| 10 | Емкость 25 куб.м. | 1 | с. Бур | уд (степень износа 50%) |  |
| 11 | Дизель-генератор ДЭУ-200.1Р-ЯС 2014г | 1 | с. Непа | неуд/15512 |  |
| 12 | Дизель-генератор АД-200С-Т400Р 2016г | 1 | с. Непа | уд/5417 |  |
| 13 | Дизель-генератор АД-240С-Т400-1Р 2017г | 1 | с. Непа | хор, новый |  |
| 14 | Дизель-генератор АД-40-Т400-1Р 2014г | 1 | с. Ика | уд/9120 |  |
| 15 | Дизель-генератор ЭУ-60 (Китай) 2012г | 1 | с. Ика | не исправна/ 9830 |  |
| 16 | Дизель-генератор АД-60-Т400-1Р 2017г | 1 | с. Ика | хор, новый |  |
| 17 | Дизель-генератор ДЭУ-60.1 2014г | 1 | с. Токма | неуд/11080 |  |
| 18 | Дизель-генератор ДЭУ-60.1 2016г | 1 | с. Токма | уд/680 |  |
| 19 | Дизель-генератор АД-100-Т/400-Р 2016г | 1 | с. Бур | уд/4680 |  |
| 20 | Дизель-генератор ДЭУ-100.1Р-М 2014г | 1 | с. Бур | неуд/10250 |  |
| 21 | Воздушная линия электропередач напряжением 0,4 кВ, протяженностью 8,74 км, деревянные опоры, провод СИП2-4×50 | 1 | с. Непа | уд, низкое напряжение |  |
| 22 | Воздушная линия электропередач напряжением 0,4 кВ, протяженностью 2,55 км, деревянные опоры, провод А-50 | 1 | с. Ика | неуд |  |
| 23 | Воздушная линия электропередач напряжением 0,4 кВ, протяженностью 5,51 км, деревянные опоры, провод А-50 | 1 | с. Бур | неуд |  |
| 24 | Воздушная линия электропередач напряжением 0,4 кВ, протяженностью 3 км, деревянные опоры, провод А-50 | 1 | с. Токма | уд |  |
| Имущественный комплекс Подволошинское муниципальное образование |
| № п/п | Наименование основного средства | Кол-во (шт.) | Адрес Иркутская область, Катангский район | Состояние/ Наработка, маш/ч | Остаточная стоимость, руб./Остаточный срок полезного использования, лет |
| 1 | Здание ДЭС (одноэтажное строение, общая площадь 115 м2, кадастровый номер: 38:23:090101:174) | 1 | с. Подволошино, ул. Геофизиков, д. 2а | уд |  |
| 2 | Земельный участок (категория земель: земля населенных пунктов, кадастровый номер: 38:23:090101:173) | 1 | с. Подволошино, ул. Геофизиков, д. 2а | уд |  |
| 3 | Дизель-генераторная установка АД 200 (мощностью 200 кВт) 2006г | 1 | с. Подволошино, ул. Геофизиков, д. 2а | неуд/17800 |  |
| 4 | Дизельная электростанция АД250С-Т400 2014г | 1 | с. Подволошино, ул. Геофизиков, д. 2а | уд/4700 |  |
| 5 | Электроагрегат дизельный АД250С-Т400-1Р 2017г №351801 | 1 | с. Подволошино, ул. Геофизиков, д. 2а | уд/5780 |  |
| 6 | Линия электропередач ВЛ-10 кВ (напряжением 10 кВ, протяженностью 2,5 км) | 1 | с. Подволошино | уд |  |
| 7 | Линия электропередач ВЛ-0,4 кВ (напряжением 0,4 кВ, протяженностью 8,5 км) | 1 | с. Подволошино | уд |  |
| 8 | Комплексная трансформаторная подстанция КТПН-0,4/10кВ/10000 кВа (повышающая) | 1 | с. Подволошино | уд |  |
| 9 | Комплексная трансформаторная подстанция КТПН-0,4/10кВ/10000 кВа (понижающая) | 1 | с. Подволошино | уд |  |